## Sheet1
DOHICKEY MK2 CALIBRATION DATA TABLES
EXPOSURE 41 SECONDS |  | EXPOSURE 20.5 SECONDS |  | EXPOSURE 10.25 SECONDS
1:1 |  | 2:1 |  | 4:1
POWER | TEMP RISE | POWER | TEMP RISE | POWER | TEMP RISE
watts | Deg C | watts | Deg C | watts | Deg C
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5
3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 0.75
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1
5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.25
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1.5
7 | 7 | 7 | 3.5 | 7 | 1.75
8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2
9 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 2.25
10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2.5
11 | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 2.75
12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3
13 | 13 | 13 | 6.5 | 13 | 3.25
14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 3.5
15 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | 3.75
16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 4
17 | 17 | 17 | 8.5 | 17 | 4.25
18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 4.5
19 | 19 | 19 | 9.5 | 19 | 4.75
20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 5
21 | 21 | 21 | 10.5 | 21 | 5.25
22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 5.5
23 | 23 | 23 | 11.5 | 23 | 5.75
24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 6
25 | 25 | 25 | 12.5 | 25 | 6.25
26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 6.5
27 | 27 | 27 | 13.5 | 27 | 6.75
28 | 28 | 28 | 14 | 28 | 7
29 | 29 | 29 | 14.5 | 29 | 7.25
30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7.5
31 | 31 | 31 | 15.5 | 31 | 7.75
32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 8
33 | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 8.25
34 | 34 | 34 | 17 | 34 | 8.5
35 | 35 | 35 | 17.5 | 35 | 8.75
36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 9
37 | 37 | 37 | 18.5 | 37 | 9.25
38 | 38 | 38 | 19 | 38 | 9.5
39 | 39 | 39 | 19.5 | 39 | 9.75
40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10
|  | 41 | 20.5 | 41 | 10.25
|  | 42 | 21 | 42 | 10.5
|  | 43 | 21.5 | 43 | 10.75
|  | 44 | 22 | 44 | 11
|  | 45 | 22.5 | 45 | 11.25
|  | 46 | 23 | 46 | 11.5
|  | 47 | 23.5 | 47 | 11.75
|  | 48 | 24 | 48 | 12
|  | 49 | 24.5 | 49 | 12.25
|  | 50 | 25 | 50 | 12.5
|  | 51 | 25.5 | 51 | 12.75
|  | 52 | 26 | 52 | 13
|  | 53 | 26.5 | 53 | 13.25
|  | 54 | 27 | 54 | 13.5
|  | 55 | 27.5 | 55 | 13.75
|  | 56 | 28 | 56 | 14
|  | 57 | 28.5 | 57 | 14.25
|  | 58 | 29 | 58 | 14.5
|  | 59 | 29.5 | 59 | 14.75
|  | 60 | 30 | 60 | 15
|  | 61 | 30.5 | 61 | 15.25
|  | 62 | 31 | 62 | 15.5
|  | 63 | 31.5 | 63 | 15.75
|  | 64 | 32 | 64 | 16
|  | 65 | 32.5 | 65 | 16.25
|  | 66 | 33 | 66 | 16.5
|  | 67 | 33.5 | 67 | 16.75
|  | 68 | 34 | 68 | 17
|  | 69 | 34.5 | 69 | 17.25
|  | 70 | 35 | 70 | 17.5
|  | 71 | 35.5 | 71 | 17.75
|  | 72 | 36 | 72 | 18
|  | 73 | 36.5 | 73 | 18.25
|  | 74 | 37 | 74 | 18.5
|  | 75 | 37.5 | 75 | 18.75
|  | 76 | 38 | 76 | 19
|  | 77 | 38.5 | 77 | 19.25
|  | 78 | 39 | 78 | 19.5
|  | 79 | 39.5 | 79 | 19.75
|  | 80 | 40 | 80 | 20
|  |  |  | 81 | 20.25
|  |  |  | 82 | 20.5
|  |  |  | 83 | 20.75
|  |  |  | 84 | 21
|  |  |  | 85 | 21.25
|  |  |  | 86 | 21.5
|  |  |  | 87 | 21.75
|  |  |  | 88 | 22
|  |  |  | 89 | 22.25
|  |  |  | 90 | 22.5
|  |  |  | 91 | 22.75
|  |  |  | 92 | 23
|  |  |  | 93 | 23.25
|  |  |  | 94 | 23.5
|  |  |  | 95 | 23.75
|  |  |  | 96 | 24
|  |  |  | 97 | 24.25
|  |  |  | 98 | 24.5
|  |  |  | 99 | 24.75
|  |  |  | 100 | 25
|  |  |  | 101 | 25.25
|  |  |  | 102 | 25.5
|  |  |  | 103 | 25.75
|  |  |  | 104 | 26
|  |  |  | 105 | 26.25
|  |  |  | 106 | 26.5
|  |  |  | 107 | 26.75
|  |  |  | 108 | 27
|  |  |  | 109 | 27.25
|  |  |  | 110 | 27.5
|  |  |  | 111 | 27.75
|  |  |  | 112 | 28
|  |  |  | 113 | 28.25
|  |  |  | 114 | 28.5
|  |  |  | 115 | 28.75
|  |  |  | 116 | 29
|  |  |  | 117 | 29.25
|  |  |  | 118 | 29.5
|  |  |  | 119 | 29.75
|  |  |  | 120 | 30
|  |  |  | 121 | 30.25
|  |  |  | 122 | 30.5
|  |  |  | 123 | 30.75
|  |  |  | 124 | 31
|  |  |  | 125 | 31.25
|  |  |  | 126 | 31.5
|  |  |  | 127 | 31.75
|  |  |  | 128 | 32
|  |  |  | 129 | 32.25
|  |  |  | 130 | 32.5
|  |  |  | 131 | 32.75
|  |  |  | 132 | 33
|  |  |  | 133 | 33.25
|  |  |  | 134 | 33.5
|  |  |  | 135 | 33.75
|  |  |  | 136 | 34
|  |  |  | 137 | 34.25
|  |  |  | 138 | 34.5
|  |  |  | 139 | 34.75
|  |  |  | 140 | 35
|  |  |  | 141 | 35.25
|  |  |  | 142 | 35.5
|  |  |  | 143 | 35.75
|  |  |  | 144 | 36
|  |  |  | 145 | 36.25
|  |  |  | 146 | 36.5
|  |  |  | 147 | 36.75
|  |  |  | 148 | 37
|  |  |  | 149 | 37.25
|  |  |  | 150 | 37.5
|  |  |  | 151 | 37.75
|  |  |  | 152 | 38
|  |  |  | 153 | 38.25
|  |  |  | 154 | 38.5
|  |  |  | 155 | 38.75
|  |  |  | 156 | 39
|  |  |  | 157 | 39.25
|  |  |  | 158 | 39.5
|  |  |  | 159 | 39.75
|  |  |  | 160 | 40